{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["询价单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"询价单","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,1],[1,5,1,9],[2,1,2,3],[2,5,2,9],[3,1,3,3],[3,5,3,9],[4,1,4,2],[4,5,4,9],[9,1,9,3],[9,5,9,9],[10,0,10,1],[10,4,10,9],[11,0,11,3],[11,4,11,9],[13,0,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州纺织服装职业技术学院(部门名称)数商学院刷卡密码智能锁项目询价单"]
["采购人发出询价日期： 2024年12月2日",{"$nulls":3},"供应商报价日期","年 月 日"]
["采购人全称","常州纺织服装职业技术学院数商学院",null,null,"供应商全称(公章)"]
["采购人详细地址","常州市武进区滆湖中路53号4C425",null,null,"供应商详细地址"]
["经办人","彭老师  15189790147",null,null,"联系人、联系电话"]
["序号","名称、规格及主要性能（服务要求）","数量","单位","响应规格、型号及主要性能","单价","合价","产地","质保期","供货期"]
[1,"1.通信方式：WiFi无线通信；\n2.开门方式：至少支持卡片（校园卡）、密码、远程控制开门，可用机械钥匙开门，配备不少于2把钥匙；\n3.防复制：能够使用新中新CPU卡开门并有效防止使用复制卡； \n4.适应门厚：40mm——100mm；\n5.门锁材质：门锁需采用一体成型铝合金外壳材质或不锈钢材质，金属外壳厚度不低于2mm，确保整锁坚固耐用，防暴力破拆。要求智能门锁的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP56级及以上防水防尘能力（提供检测报告复印件，加盖公章）\n6.门锁前面板可实时显示电池电量告警、通信方式、信号强度，支持USB接口临时供电；\n7.智能锁本地可以存储脱机刷卡记录不低于1000条，在通讯恢复正常时立即自动上传到管理平台；每把门锁可存储的卡片权限信息不低于200人；\n8.智能锁均需接入学校现有门禁平台，进行统一管理；\n9.所投的智能门锁需满足GA 374-2019《电子防盗锁》联网型、安全级别B级和环境适应性等级II级标准（提供具有CMA标识的检测报告复印件，加盖公章）\n",22,"把"]
[2,"智能门锁配套使用于双开门",18,"把"]
[3,"包含房门改造、安装调试、使用培训及相关配件耗材",1,"项"]
[null,"其他要求和说明：\n1、本项目最高限价：2.907万\n2、总报价包含：全部材料、安装服务及售后服务\n3、供货期：5天\n4、付款方式和条件：货到验收合格后付合同款项的95%,剩余部分6个月后付清。\n5、质保期：3年\n6、售后服务及质量保证：24小时内响应\n7、项目技术咨询联系人及电话：王老师 13651508589\n",null,null,"总报价","       (人民币元)"]
["报价截止日期: 2024年12月6日17时00分"]
["以上为采购人填写",{"$nulls":3},"以上为供货商填写"]
["备注："]
["1、请在询价单虚线右方填写响应采购人货物参数(服务要求)的情况、报价等内容，打印后盖上单位公章。                                                                                                                               2、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照等），复印件加盖单位公章。\n3、将响应材料装入文件袋密封后盖上骑缝章投递至以下地址。\n4、投递地址：江苏省常州市武进区滆湖中路53号，常州纺织服装职业技术学院4C425,接收人及电话：彭老师 15189790147\n5、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。\n6、如对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向纪律监察员反映。联系人及电话：乔老师 13921090025"]