{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["询价单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"询价单","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,6,1,7],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,6,2,7],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,6,3,7],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,6,4,7],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[7,1,7,4],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[9,0,9,4],[9,5,9,7],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州纺织服装职业技术学院后勤保障部\n 校园地下水、污水管网清洗项目采购询价单"]
["采购人发出询价日期",null,"2023月5月19日",null,null,"供应商报价日期"]
["采购人全称",null,"常州纺织服装职业技术学院后勤保障部",null,null,"供应商全称(公章)"]
["采购人详细地址",null,"常州市武进区滆湖中路53号",null,null,"供应商详细地址"]
["经办人",null,"孙老师      ",null,null,"联系人、联系电话"]
["序号","项目名称","采购需求（技术性能指标）","数量","单位","响应规格、型号及主要性能","报价\n（万元）","紧急疏通响应时效（小时）"]
[1,"校园地下中水、污水管网清洗","校内地下污水管网、中水管网、污水井、中水池进行清洗、打捞等服务，保持校内全年地下管网通畅。",1,"年"]
["备注","1、本项目年服务费最高限价为2.9万元。\n2、项目咨询联系人：浦老师 13401316716 （报价前务必咨询）。\n3、项目服务期限：2023年、2024年、2025年。\n4、项目具体要求：（1）每年至少对全校地下污水管网、中水管网、污水井、中水池用高压水枪进行一次全面冲洗、打捞，垃圾随清随走。（2）中水、污水管网、中水井、中水池至少每年清洗打捞一次。（3）在服务期内保障地下管网通畅，发现堵塞及时现场清洗、疏通。（4）紧急疏通响应时效，接甲方通知后2小时内到达现场处理，一般疏通接甲方通知后24小时内到达现场处理。 \n5、资质及设备要求：（1）企业要求：具备管道疏通资质； 包括污水沉淀池、化粪池、地下管网疏通等内容。（2）设备要求：企业配备吸污车、高压清洗、疏通车。\n6、付款方式及条件：本项目无预付款，合同签订后乙方按甲方要求进行服务，服务满半年支付全年服务费40%，服务满一年付清本年服务费。\n7、质量保证：服务期内，按照合同规定给予用户最完善的服务，保证地下管网通畅。\n8、合同签订：本项目服务周期为三年，甲方每年对中标单位进行考核，考核合格后签订下一年合同。\n\n\n\n"]
["报价截止日期",null,"5月24日上午10:00前"]
["以上为采购人填写",{"$nulls":4},"以上为供货商填写"]
["备注："]
["1、请在询价单虚线右方填写响应采购人服务、货物参数的情况、报价等内容，打印后盖上单位公章（报价单打印必须完整）。\n2、附上单位资质证明材料复印件（包括营业执照等），复印件加盖单位公章。\n3、以上材料装文件袋密封后盖上骑缝章于报价截止日期前送至后勤保障部（35-218室）。联系人：孙老师 13813554626。\n4、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则按紧急疏通响应时效短优先的顺序排列选择成交供应商。\n5、若对询价过程有异议，请在三天内以书面形式向后勤部采购监督工作小组反映。联系电话：0519-86336178。"]
["感谢您对我院工作的支持！"]